## métré
|  | Marché(s) |  | METRE RECAPITULATIF M.R. 2002 |  |  | (Cachet de l'adjudicataire) |  | Paraphes
Maître de l'ouvrage: Toit et Moi - Immobilière sociale de la région montoise |  | Remplacement des
Agréée par la SWL sous le numéro 5390 |  | toitures |  |  | Joint à ma soumission du: ...........................
place du Chapitre, 2, 7000 Mons |  | Maisières |  |  | (prix en euros) |  | Le soumissionaire ne peut rien inscrire dans les colonnes 8 à 11
Avant de compléter ce MR, veuillez lire la note d'instructions insérée au cahier spécial SN/C | [6 empty] | "Base de la commande" (b)
|  | Quantités calculées par |  |  |  | Somme | Quantités rectifiées | Sommes partielles | Différence entre col.9 et col.7 (après
Article | Désignation sommaire des | L'auteur | Le soumis- | Unité | Prix unitaire | partielle | définitivement | rectifiées | rectif. des opérations arith.)
| ouvrages et prestations | du projet | sionnaire |  | en lettre | (arrondie en franc) | (sauf pour les QP) |  | en plus | en moins
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
N.B. toutes les quantités sont forfaitaires, à l'exception toutefois de celles précédées ou suivies de l'abréviation "QP" - quantités présumées
Maisières 24,26,28,30
01. | Modalités de l'entreprise |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
01.32. | Etat des lieux - construction à rénover | 1 |  | Pce |  | 0
01.33. | Etat des lieux - mobilier/occupation permanente | repris dans le poste 01.32.
01.34. | Etat des lieux - voiries et trottoirs | repris dans le poste 01.32.
01.47. | Coordination du chantier - plans as built | 1 |  | Pce |  | 0
02. | Aménagement du chantier |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
03. | Travaux de démolition et de soutènement
03.30.05. | Vérification de l'étanchéité existante | 1 |  | SAJ |  | 0
03.30.12. | Enlèvement des gouttières | 65.42 |  | Mct |  | 0
03.30.13. | Enlèvement des planches de rive latérales et pour nochère | 83.92 |  | Mct |  | 0
03.30.14. | Enlèvement des descentes d'eaux pluviales | 23.36 |  | Mct |  | 0
03.30.15. | Démontage des cheminées | 9 |  | Pce |  | 0
03.30.16. | Démontage des busettes de ventilation | 8 |  | Pce |  | 0
03.30.17. | Enlèvement et découpe des débordements de toiture en bois | 25.96 |  | M2 |  | 0
04. | Gestion des déchets de démolition |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
05. | Plan de sécurité et de santé |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
25. | Conduit de fumée et de ventilation
25.25. | Element de sortie de toiture multifonctionnel | 4 |  | Pce |  | 0
30. | Eléments de toiture à versants
30.19. | Bois de charpente et autres - QP | 2 |  | M3 |  | 0
30.50. | Planche de rive latérale en fibre ciment | 17.6 |  | Mct |  | 0
30.51. | Planche de rive pour nochère en fibre ciment | 64.9 |  | Mct |  | 0
33. | Toitures plates/dalle support
33.21. | Voligeage sur gitage en bois - plaques - QP | 8 |  | M2 |  | 0
34. | Toitures plates/isolation thermique
34.17. | Isolation en mousse rigide de polyisocyanurate - 14 cm | 332.04 |  | M2 |  | 0
35. | Toitures plates/revêtement d'étanchéité
35.14. | Etanchéité bitumineuse élastomérisée | 318.01 |  | M2 |  | 0
37. | Rive de toiture - corniches
37.25. | Profils de rive de toiture - matière synthétique - polyester | 82.5 |  | Mct |  | 0
37.45. | Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - plaques de fibres- ciment | 16.5 |  | M2 |  | 0
38. | Evacuation des eaux de toiture
38.25. | Gouttières pendantes en alu | 64.9 |  | Mct |  | 0
38.35. | Tuyaux de descentes en alu | 23.36 |  | Mct |  | 0
51. | Finitions en plaques intérieures
51.62. | Habillage / gaines pour les conduites - bois - peint | 16.8 |  | M2 |  | 0
68. | Ventilation
68.35.01. | Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé Ø 80mm | 28 |  | Mct |  | 0
68.37. | Sortie de ventilation murale | 4 |  | Pce |  | 0
68.63. | Sortie de ventilation en toiture | 4 |  | Pce |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Maisières 67, 69, 71, 73
01. | Modalités de l'entreprise |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
01.32. | Etat des lieux - construction à rénover | 1 |  | Pce |  | 0
01.33. | Etat des lieux - mobilier/occupation permanente | repris dans le poste 01.32.
01.34. | Etat des lieux - voiries et trottoirs | repris dans le poste 01.32.
01.47. | Coordination du chantier - plans as built | 1 |  | Pce |  | 0
02. | Aménagement du chantier |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
03. | Travaux de démolition et de soutènement
03.30.05. | Vérification de la qualité de l'étanchéité existante | 1 |  | SAJ |  | 0
03.30.12. | Enlèvement des gouttières | 29 |  | Mct |  | 0
03.30.13. | Enlèvement des planches de rive latérales et pour nochère | 83.18 |  | Mct |  | 0
03.30.14. | Enlèvement des descentes d'eaux pluviales - QP | 12 |  | Mct |  | 0
03.30.15. | Démontage des cheminées | 4 |  | Pce |  | 0
03.30.16. | Démontage des busettes de ventilation | 8 |  | Pce |  | 0
03.30.17. | Enlèvement et découpe des débordements de toiture en bois | 19.95 |  | M2 |  | 0
04. | Gestion des déchets de démolition |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
05. | Plan de sécurité et de santé |  |  | PM | compris et répartis sur l'ensemble de la soumission
25. | Conduit de fumée et de ventilation
25.25. | Element de sortie de toiture multifonctionnel | 4 |  | Pce |  | 0
30. | Eléments de toiture à versants
30.19. | Bois de charpente et autres - QP | 2 |  | M3 |  | 0
30.50. | Planche de rive latérale en fibre ciment | 80.48 |  | Mct |  | 0
30.51. | Planche de rive pour nochère en fibre ciment | 28.65 |  | Mct |  | 0
33. | Toitures plates/dalle support
33.21. | Voligeage sur gitage en bois - plaques - QP | 8 |  | M2 |  | 0
34. | Toitures plates/isolation thermique
34.17. | Isolation en mousse rigide de polyisocyanurate - 14 cm | 245.46 |  | M2 |  | 0
35. | Toitures plates/revêtement d'étanchéité
35.14. | Etanchéité bitumineuse élastomère | 255 |  | M2 |  | 0
37. | Rive de toiture - corniches
37.14. | Solin en aluminium | 8 |  | Mct |  | 0
37.25. | Profils de rive de toiture - matière synthétique - polyester | 81.3 |  | Mct |  | 0
37.45. | Revêtement d'étanchéité des corniches & auvents - plaques de fibres- ciment | 16.26 |  | M2 |  | 0
38. | Evacuation des eaux de toiture
38.25. | Gouttières pendantes en alu | 28.65 |  | Mct |  | 0
38.35. | Tuyaux de descentes d'eaux pluviales en alu | 12 |  | Mct |  | 0
51. | Finitions en plaques intérieures
51.62. | Habillage / gaines pour les conduites - bois - peint | 16.8 |  | M2 |  | 0
68. | Ventilation
68.35.01. | Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé Ø 80mm | 28 |  | Mct |  | 0
68.37. | Sortie de ventilation murale en aluminium | 4 |  | Pce |  | 0
68.63. | Sortie de ventilation en toiture en matière synthétique | 4 |  | Pce |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
| Montant total HTVA |  |  |  |  | 0
Totaux:
OMISSION RELEVEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE: | [7 empty] | Balance C:
TOTAL
[5 empty] | Total des omissions: |  |  | Totaux:
[5 empty] | Somme "Total A + Total des omissions" |  |  | Balance D:
[5 empty] | Taux:.........% sur |  | MONTANT DE L'OFFRE RECTIFIEE:
[5 empty] | Taux : 6 % sur |  | Total B
Somme globale (TVA incluse)
MONTANT E (Base de la commande)
| Fait à ............................, le .................. | [7 empty] | Taux:.........% sur
Taux:.........% sur
Le soumissionnaire, (c)
Somme globale (TVA incluse)
Case à remplir après vérification
Métrès récapitulatif vérifié entièrement par l'auteur du projet
soussigné en tenant compte des prescriptions réglementaires
| Le montant exact du marché est défini à la lettre de commande. L'adjudicataire reconnaît par la présente avoir pris connaissance | [5 empty] | et des recommandations de la SWL.
rectifications éventuellement apportées à son offre de base, qui a été arrêtée au montant forfaitaire "E" ci-dessus.
Le ..........................…
| Le ..........................… |  |  |  | Pour l'adjudicataire du lot (c) (d),
Pour la société contractante,
(a) Les pages complémentaires éventuelles sont remplies d'un seul côté et numérotées; elles |  |  |  |  | (c) Tous les associés d'une association momentanée éventuelle doivent signer le M.R.
auront le même en-tête que ci-dessous. |  |  |  |  | (d) L'adjudicataire apposera la mention manuscrite "lu et approuvé" avant sa signature
(b) Le montant "base du classement" est établi sur feuille distincte.